安徽省消防安全重点单位界定标准

一、国家机关

（一）县级以上的党委、人大、政府、政协；

（二）人民检察院、人民法院。

二、广播电台、电视和通信枢纽

（一）县级以上广播电台、电视台；

（二）县级以上通信枢纽单位。

三、重要的科研单位

（一）省级以上科研单位；

（二）设备价值大于5000万元、科研实验中具有火灾危险性的科研单位。

四、公共图书馆、展览馆、博物馆、档案馆以及具有火灾危险性的文物保护单位

（一）建筑面积在2000㎡以上的公共图书馆、展览馆；

（二）市级以上公共博物馆、档案馆；

（三）国家级重点寺庙和总建筑面积在3000平方米以上的其他宗教活动场所；

（四）具有可燃建（构）筑物的省级以上重点文物保护单位。

五、客运车站、客运码头、地下铁道

（一）建筑面积在500㎡以上的候车厅、候船厅；

（二）地下轨道交通2条线以上的换乘枢纽站、基地和控制中心；

（三）有特殊管辖规定的，从其规定。

六、发电厂、电化学储能电站

（一）发电厂；

（二）大型电化学储能电站。

七、医疗机构、老年人照料设施、福利院和寄宿制的学校、托儿所、幼儿园

（一）住院床位在50张以上的医疗机构；

（二）住宿床位在50张以上的老年人照料设施、福利院；

（三）学生住宿床位在100张以上的学校；

（四）幼儿住宿床位在50张以上的托儿所、幼儿园。

八、商店建筑、宾馆、体育场（馆）、会堂、礼堂、公共娱乐场所等公众聚集场所

（一）建筑面积在1000㎡以上且经营可燃商品的商店（购物中心、百货商场、超级市场、专业店、室内步行商业街、照相馆）；

（二）客房数在50间以上的宾馆（旅馆、饭店）；

（三）2000个座位以上的公共体育场、体育馆、会堂、礼堂；

（四）建筑面积在500㎡以上向公众开放的下列室内场所：

1．电影院、剧院、录像厅等演出、放映场所；

2．酒吧、卡拉OK厅、夜总会、舞厅、互联网上网服务营业场所、游艺游乐场所、密室逃脱、剧本娱乐经营场所，具有娱乐功能的餐饮、茶馆、咖啡厅；

3．足浴、洗浴、按摩、美容（美发）、棋牌、茶馆、咖啡厅、台球、保龄球等室内休闲场所；

4．营业性室内健身场所，滑冰、滑雪等室内冰雪活动场所。

九、公共建筑

（一）高层公共建筑的办公楼（写字楼）、公寓楼等；

（二）单体建筑面积在30000㎡以上的公共建筑。

十、工厂、可燃物品仓库和粮库

（一）生产车间同一工作时段员工人数在200人以上的服装、鞋帽、玩具、木器、家具、塑料、纺织、印染、印刷、食品加工等工厂；

（二）总储量在500吨以上或占地面积在1000㎡以上的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品仓库；

（三）总储存价值在1000万元以上或单体建筑面积在5000㎡以上的丙类物品仓库。

十一、易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、经营单位

（一）生产易燃易爆化学物品的工厂；

（二）储存易燃易爆化学物品的专用仓库；

（三）易燃易爆气体和液体的罐装站、调压站；

（四）单座容积在5000m³以上或者总容积在20000m³以上的其他甲乙类储罐；

（五）经营易燃易爆化学物品且常储量在500Kg以上的商店；

（六）二级以上的汽车加油（加气、加氢）站。

十二、其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成人身重大伤亡或者财产重大损失的单位

（一）固定资产(建筑、设备等)价值在省辖市超过1亿元、在县(市)超过5000万元的电子、钢铁、造船、烟草、纺织、造纸工业等企业；

（二）营业厅建筑面积超过500㎡的证券交易所；

（三）地市分行级以上的银行。

本标准中涉及“以上”内容均包含本数。

本标准自2024年1月1日起施行，原安徽省公安厅印发的《安徽省消防安全重点单位界定标准》不再执行。

消防安全重点单位管理规定

第一章  总则

第一条  为进一步加强消防安全重点单位管理，有效预防和减少火灾事故的发生，根据《中华人民共和国消防法》《安徽省消防条例》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》《消防监督检查规定》等有关规定，结合我省实际，制定本规定。

第二条  本省行政区域内的消防安全重点单位的管理工作适用本规定。

第三条  消防安全重点单位是指发生火灾可能性较大以及发生火灾可能造成重大的人身伤亡或者财产损失的单位。消防安全重点单位根据《安徽省消防安全重点单位的界定标准》进行确定。

第四条  消防安全重点单位按照依法自我管理、消防责任自负的原则，落实主体责任，实施更加严格的消防安全管理，保障消防安全。

第五条  符合消防安全重点单位界定标准的单位，主动向属地消防部门申报备案（附件1），由属地消防部门进行核定，报本级人民政府备案，并通过网站、微博、微信等官方载体向社会公告。新增或者因调整不再符合消防安全重点单位界定标准的，在本年度或者下一年度依照规定报本级人民政府调整备案。

第六条  消防部门在消防安全检查、举报投诉核查等消防监督检查中发现符合界定标准但未被确定为重点单位的，应当书面督促其进行申报（附件2）。对经通知不履行申报义务的单位依法责令改正。逾期不改正的，对单位直接负责的主管人员和其他责任人员依法给予处分或者给予警告处罚。

第七条  行业部门、属地政府按照职责开展消防安全检查，发现符合界定标准但未被确定为重点单位的，及时函告消防部门。公安派出所实施日常消防监督检查发现符合界定标准但未被确定为重点单位的，移送属地消防部门督促申报。

第二章  重点单位基本要求

第八条  消防安全重点单位应遵守消防法律法规，贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针，履行消防安全职责，接受消防部门的监督检查，及时消除火灾隐患，保障消防安全。

第九条  消防安全重点单位的法定代表人、主要负责人或实际控制人是本单位的消防安全责任人，对本单位的消防安全工作全面负责；各部门的负责人是本部门的消防安全责任人。单位应结合实际确定本单位的消防安全管理人，负责本单位的消防安全日常工作，并对本单位的消防安全责任人负责。非独立法人单位的消防安全管理人应由所属上一级独立法人单位结合实际确定，负责本单位的消防安全日常工作，并对本级和上一级单位的消防安全责任人负责。消防安全责任人和消防安全管理人应通过文件正式任命并经过消防培训，岗位人员发生变更应及时修订文件和组织培训。

第十条  消防安全重点单位应落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，明确逐级和岗位消防安全职责，并在单位公共部位进行公示，确定消防工作的归口管理职能部门，定期开展消防工作检查考核，确保各项消防安全规章制度落实。

第十一条  消防安全重点单位应根据法律法规建立微型消防站，定期组织训练演练，积极参与消防安全区域联防联控，接受消防部门的指令调派，提高自防自救能力。

第十二条  同一建筑物由两个及以上单位管理或使用的，应明确各方的消防安全责任，共同协商，签订协议，明确各自消防安全工作的权利、义务和违约责任，并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。

实行承包、租赁或者委托经营、管理时，产权单位应提供符合消防安全要求的建筑物，当事人在订立的合同中依照有关规定明确各方的消防安全责任。消防车通道、涉及公共消防安全的疏散设施和其他建筑消防设施应由产权单位或者委托管理的单位统一管理。承包、承租或者受委托经营、管理的单位应遵守本规定，在其使用、管理范围内履行消防安全职责。

第十三条  物业服务企业应按照合同约定提供消防安全防范服务，对管理区域内的共用消防设施和疏散通道、安全出口、消防车通道进行维护管理，及时劝阻和制止占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道等行为，劝阻和制止无效的，立即向负有消防安全监管职责的部门报告。同时应定期开展防火检查巡查和消防宣传教育。

第三章  重点消防安全职责

第十四条  消防安全责任人应当履行下列职责:

（一） 贯彻执行消防法律法规和国家消防技术标准，掌握本单位的消防安全情况，全面负责本单位的消防安全工作。

（二）统筹安排本单位的消防安全管理工作，批准实施年度消防工作计划。

（三）为本单位的消防安全管理工作提供必要的经费、组织和人员保障。

（四）确定逐级和各部门、各岗位消防安全责任，任命单位消防安全管理人，审定实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程。

（五）组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练。

（六）根据消防法规建立专职消防队或微型消防站，保障人员和装备配备符合相关要求，定期组织训练演练。

（七）每月至少组织开展一次防火检查，督促落实火灾隐患整改。高层公共建筑应每半个月至少开展一次防火检查。

（八）每月组织召开消防安全例会，研究本单位消防工作，及时处理涉及消防安全的重大问题。

（九）定期组织消防工作检查考核，保证各项规章制度的落实。

第十五条  消防安全管理人应当履行下列职责:

（一）拟定年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作。

（二）组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程，并检查督促落实。

（三）拟定消防安全工作的经费预算和组织保障方案。

（四）组织单位员工开展岗前和日常消防知识、技能的教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。

（五）组织管理专(兼)职消防队或微型消防站，开展日常业务训练，组织初起火灾扑救和人员疏散。

（六）每月组织实施防火检查和火灾隐患整改。

（七）组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，每年至少进行一次全面检测，确保其完好有效和处于正常运行状态；确保疏散通道和安全出口的畅通。

（八）每月组织编制消防工作情况，向消防安全责任人报告并存档，涉及消防安全的重大问题应及时报告。

（九）管理本单位委托的物业服务企业和消防技术服务机构。

（十）落实和完成单位消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。

第十六条  消防控制室值班人员应当履行下列职责:

（一）与单位(含外包服务单位)签订劳务合同，经专业培训考核后持证上岗，应掌握火灾自动报警系统和消防设施联动控制系统的功能原理及操作规程，熟练操作工作单位的消防设施设备。

（二）设有集中报警系统及控制中心报警系统消防控制室的值班人员应持有中级及以上的消防设施操作证。

（三）全面监控单位的消防设施设备和系统，实时掌握运行状况，发现故障应及时通知相关单位或部门，不能排除的应立即向消防安全管理人报告。

（四）做好消防控制室的火警、故障记录和值班记录，换班时落实交接和检查。

（五）配合消防设施维保和检测人员按照规定维护、测试自动消防设施的功能，保证消防控制室设备的完好有效。

（六）熟练掌握火灾事故应急处理程序。发生火灾时，及时核实、确认火灾情况；火灾确认后应立即报火警，并启动灭火和应急疏散预案。

第十七条  员工应当履行下列职责:

（一）主动接受消防安全宣传教育培训，遵守消防安全制度和操作规程。

（二）熟悉本工作场所消防设施、器材及安全出口的位置，参加单位灭火和应急疏散预案演练，掌握火灾时自救逃生的能力。

（三）清楚本岗位工作场所的火灾危险性，会报火警、会扑救初起火灾、会组织疏散逃生和自救。

（四）每日到岗后及离岗前应检查本岗位工作设施、设备、场地、电源插座、电气设备的使用状态等，发现隐患及时处置并向消防安全工作归口管理部门报告。

（五）监督其他人员遵守消防安全管理制度，制止吸烟、使用大功率电器等不利于消防安全的行为。

（六）人员密集场所的现场员工应在发生火灾时立即组织、引导在场人员疏散。

第十八条  安全主管部门应当履行下列职责:

（一）制定年度消防工作计划，具体实施单位消防安全管理工作，监督单位各部门和员工落实消防安全责任。

（二）制定消防安全制度和保障消防安全的操作规程，指导并监督单位范围内的执行情况。

（三）按计划开展消防安全检查，每月分析单位消防安全形势，对存在火灾隐患、削弱消防安全管理、违反消防安全制度和操作规程的部门和个人提出整改意见，督促落实，并将情况告知相关部门、领导和消防安全管理人。

（四）组织或指导开展消防安全宣传、教育、培训、演练。

（五）负责施工作业中消防安全的审批和监管，审查金属焊接切割作业人员是否持有国家、行业或地方职业鉴定中心颁发的特种作业人员操作证。

（六）协助消防安全责任人建立健全消防档案，根据相关制度和消防奖惩规定开展检查考核，并将考核结果通报给人事主管部门。

第十九条  人事主管部门应当履行下列职责:

（一）根据法律法规及单位实际，协助消防安全责任人审查、配齐具备资质能力的消防工作人员和特种作业人员，并结合单位实际及时向主管领导建议调整和补充相关人员。

（注：特种作业人员包括直接从事电工、燃气、锅炉、危险化学品等特殊种类作业的从业人员，应持有国家、行业或地方职业鉴定中心颁发的特种作业人员操作证。）

（二）制定单位消防安全教育培训计划并组织实施，确保所有员工上岗前均应接受相应的消防安全培训。

（三）依照消防工作相关制度协助安全部门将消防安全工作纳入员工考核，并予以奖惩。

第二十条  技术主管部门应当履行下列职责:

（一）制定消防设施设备的操作、维保和检修规程，应当符合国家标准或者行业标准。

（二）制定或审核消防设施设备年度、月度检修计划，经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应做好记录，并由有关人员签字。

（三）制定或审核消防设施设备专项整修、改造计划和施工技术方案并组织实施。

（四）组织消防设施设备的专业培训。

（五）对消防设施设备的运行、维保、检测和故障情况进行统计、分析、总结、考核和评估。

第二十一条  微型消防站应当履行下列职责:

（一）根据相关标准、规定的要求和本单位所属行业、单位性质、规模等实际情况，配备符合要求的执勤用房、装备器材、办公用品，并落实相关人员。

（二）熟悉单位、场所平面布局、重点部位和固定消防设施等消防安全基本情况，快速参与灭火与应急救援工作。

（三）制定训练计划并组织实施，提高火灾扑救和应急救援的能力。

（四）制定完善单位、场所灭火救援预案，定期组织消防演练。

（五）开展防火巡查和消防宣传教育、业务培训。

（六）结合本单位实际情况，建立健全应急响应机制，接受应急联动中心、属地消防部门统一调派。

第四章  重点单位消防安全管理制度

第二十二条  消防安全重点单位应当建立以下消防安全制度:

（一）消防安全教育和培训制度;

（二）防火巡查、检查制度;

（三）安全疏散设施管理制度;

（四）消防(控制室)值班管理制度;

（五）消防设施、器材维护管理制度;

（六）火灾隐患整改制度;

（七）用火、用电安全管理制度;

（八）易燃易爆危险物品和场所防火防爆管理制度;

（九）专职消防队、微型消防站或志愿消防队组织管理制度；

（十）灭火和应急疏散预案演练制度；

（十一）燃气和电气设备检查和管理制度；

（十二）施工现场消防安全管理制度；

（十三）消防安全工作考评和奖惩制度

第二十三条  消防安全重点单位应当根据消防安全管理工作需要，定期召开消防工作例会。人员密集型生产企业，公众聚集型服务行业以及其他火灾危险性较高的单位召开消防工作例会，每月不宜少于1次，其他单位每季度不宜少于1次。消防工作例会应当由消防安全责任人或消防安全管理人主持，并做好会议记录。

第二十四条  消防安全重点单位应当开展经常性的消防安全培训，对每名员工每年至少进行1次消防安全培训，新员工上岗前必须接受消防安全培训。其中，人员密集场所和易燃易爆场所每半年至少开展1次消防安全培训。

第二十五条  消防安全重点单位至少每月组织1次防火检查。防火检查一般由消防安全管理人组织，消防安全保卫人员和内设部门有关人员参加，重点检查下列内容:

（一）消防车通道、消防水源情况;

（二）疏散通道、安全出口、窗、疏散指示标志、应急照明情况;

（三）建筑内部装修、装饰情况；

（四）其他场所与居住场所设置在同一建筑物情况；

（五）消防（控制室）值班情况及相关记录;

（六）建筑消防设施运行情况;

（七）灭火器材配置及有效情况;

（八）用火、用电安全情况;

（九）防火巡查落实情况;

（十）火灾隐患的整改以及防范措施的落实情况;

（十一）其他应当检查的内容。

第二十六条  消防安全重点单位应当进行每日防火巡查，并确定巡查的人员、内容和频次。防火巡查应当包括下列内容:

（一）有无违章用火、用电情况;

（二）有无锁闭安全出口、堵塞疏散通道情况，安全疏散指示标志、应急照明是否完好;

（三）常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆 放物品;

（四）消防设施、器材是否完好、在位，消防安全标识是否完好清晰;

（五）消防安全重点部位的人员在岗情况;

（六）其他消防安全情况。

第二十七条  公众聚集场所在营业时间应当至少每2小时进行1次防火巡查，营业结束后应当检查并消除遗留火种；医院、养老院及寄宿制的学校、托儿所和幼儿园还应当组织夜间防火巡查，且每夜不应少于2次；其他消防安全重点单位可以结合实际开展夜间防火巡查。

第二十八条  防火检查、巡查时应当填写检查和巡查记录，检查、巡查人员及其主管人员应当在记录上签名。检查、巡查中应当及时纠正违法违章行为，消除火灾隐患。

第二十九条  消防安全重点单位值班、执勤工作由消防安全管理人负责组织实施，值班、执勤人员应当由消防安全保卫人员担任；设有消防控制室的消防安全重点单位应当确保消防控制室 24小时有专人值班，每班不应少于2名经消防职业技能鉴定合格持证值班人员。

第三十条  消防安全重点单位应当及时消除火灾隐患，对可以当场改正的，应当立即改正；对不能当场改正的，由消防安全管理人提出整改方案，报经消防安全责任人批准后组织整改。在火灾隐患未消除之前，单位应当落实防范措施，保障消防安全。不能确保消防安全，可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身、财产安全的，应当停用危险部位。

第三十一条  消防安全重点单位用火、用电安全管理制度应当符合下列要求:

（一）实施动火的部门和人员应当按照本单位的用火管理制度办理动火审批手续，清除易燃可燃物，配置灭火器材，落实现场监护人和安全措施，在确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工；

（二）需要动火施工的区域与使用区、营业区之间应当进行防火分隔；

（三）公众聚集场所进行设备检修、油漆粉刷等施工、维修作业以及动火作业，应当安排在非营业时段进行；

（四）人员密集场所不得使用明火照明或取暖；

（五）电气线路敷设、电气设备安装和维修应当由具备职业资格的电工操作，各类电气设备安装符合规程；

（六）对电气线路、设备应当定期检查、检测，避免超负荷运行；

（七）公众聚集场所营业结束时，应当切断营业场所的非必要电源。

第五章  重点单位消防设施管理

第三十二条  消防安全重点单位的建筑构件、建筑材料、室内装修、装饰和场所设置应当符合消防技术标准，存在下列情况的应当立即消除：

（一）人员密集场所违章搭建使用易燃、可燃芯材的彩钢板临时建筑的；

（二）人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的铁栅栏、广告牌等障碍物的；

（三）人员密集场所室内装修、装饰采用不符合消防技术标准的易燃、可燃材料的；

（四）生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的。

第三十三条  消防安全重点单位消防设施、器材维护管理应当符合下列要求:

（一）消防供水设施完好，水压充足；

（二）消防电源处于正常运行状态；

（三）自动消防设施运行正常；

（四）消火栓有明显标识，消火栓箱内器材完好齐全，取用方便；

（五）灭火器、疏散指示标志等消防器材完好可用。

第三十四条  设有自动消防设施的消防安全重点单位，应当委托社会消防技术服务机构，每月对消防设施进行维护保养，并与受委托组织或单位签订合同，在合同中确定维护保养内容，并保留维护保养记录；每年应委托具有资质的检测单位进行1次全面检查测试，并将检测报告存档。

第三十五条  消防安全重点单位应当根据消防法律法规的规定建立专职消防队、志愿消防队或微型消防站，消防队员的数量应当与本场所消防职责相适应。

第三十六条  消防安全重点单位专职消防队、志愿消防队或微型消防站应当配备灭火防护服、水鞋、头盔、腰服、腰带、防毒面具、安全绳、灭火器、水枪及水带等必要的消防器材装备，保障灭火救援需要。

第三十七条  消防安全重点单位采购电气、电热设备应当选用合格产品，每年对电气线路和设备进行1次全面安全性能检测。电气线路敷设、电气设备安装和维修应当符合有关安全标准，并由具备资质的人员操作。

第三十八条  消防安全重点单位应当对消防安全疏散设施进行定期维护、检查，确保完整、随时可用。维护、检查的内容包括：

（一）疏散通道、安全出口、疏散门、中庭区域、具备疏散功能的连廊应保持畅通，禁止占用、堵塞、封闭；

（二）平时需要控制人员出入或者设有门禁系统的疏散出口、安全出口的门，应采取火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开的措施，并在明显位置设置含有使用提示的标识；

（三）避难层(间)、避难走道不应挪作他用，封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室的门应保持完好，门上明显位置应设置提示正确启闭状态的标识。避难层(间)和避难走道出入口禁止锁闭；

（四）避难层(间)应在醒目位置设置标识，指示其所在位置；

（五）疏散门应标识常闭式防火门或常开式防火门，常闭式防火门应保持常闭，闭门器、顺序器应完好有效；常开式防火门应保证发生火灾时自动关闭并反馈信号；

（六）安全出口、疏散门不得设置门槛和其他影响疏散的障碍物，属于人员密集场所的单位在门口内外1.4m范围内不得设置台阶；

（七）疏散应急照明、疏散指示标志应完好、有效；发生损坏时，应及时维修、更换；

（八）消防安全标志应完好、清晰，不应被遮挡；

（九）安全出口、公共疏散走道上不应安装栅栏；

（十）建筑每层外墙的窗口、阳台等部位不应设置影响逃生和灭火救援的栅栏，确需设置时，应能从内部易于开启；窗口、阳台等部位宜根据其高度设置适用的辅助疏散逃生设施；

（十一）消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾仍需要正常工作的消防设备房应设置消防应急照明；

（十二）在宾馆、商场、医院、公共娱乐场所及养老机构等场所各楼层的明显位置应设置安全疏散指示图，指示图上应标明疏散路线、安全出口、人员所在位置和必要的文字说明；

（十三）在宾馆、商场、医院、公共娱乐场所及养老机构等场所各楼层的明显位置应设置疏散引导箱，配备消防过滤式自救呼吸器、瓶装水、毛巾、救援哨、发光指挥棒、疏散用手电筒等安全疏散辅助器材；

（十四）学校的图书馆、教学楼、实验楼和集体宿舍的疏散走道不应设置弹簧门、旋转门、推拉门等影响安全疏散的门。疏散走道、疏散楼梯间不应设置卷帘门、栅栏等影响安全疏散的设施。

第三十九条  消防安全重点单位应当对灭火救援设施进行定期维护、检查，确保完整、随时可用。维护、检查的内容包括：

（一）单位内部消防车道应确保畅通，并按照相关规定标线、标志、设置警示牌；

（二）消防车道与单位建筑之间不应设置妨碍消防车举高操作的树木、架空管线、广告牌、装饰物等障碍物；

（三）消防登高操作场地不应设置停车泊位、构筑物、固定隔离桩等障碍物；

（四）灭火救援窗应在室内、外醒目标识其所在位置，并确保灭火救援窗不被遮挡，便于消防救援人员进入

第六章  重点单位消防档案管理

第四十条  单位应建立消防档案管理制度，其内容应明确消防档案管理的责任部门和责任人，消防档案的制作、使用、更新及销毁的要求。消防档案应存放在消防控制室或值班室等，留档备查。

第四十一条  消防档案管理应符合下列要求：

（一）按照有关规定建立纸质消防档案，并宜同时建立电子档案；

（二）消防档案应包括消防安全基本情况、消防安全管理情况、灭火和应急疏散预案演练情况；

（三）消防档案的内容应全面反映消防工作的基本情况，并附有必要的图纸、图表；

（四）消防档案应由专人统一管理，按档案管理要求装订成册。

第四十二条  消防安全基本情况档案（具体模板见附件3）应至少包括下列内容：

（一）消防安全重点单位告知书、公告；

（二）单位的工商营业执照等经营资质文件；

（三）单位基本概况、主要建筑基本情况、消防安全重点部位情况；

（四）所在建筑消防设计审查、消防验收或消防设计、消防验收备案以及场所投入使用、营业前消防安全检查的相关资料(含总平面布局图、平面布置图和消防设施系统图等)；

（五）消防组织和各级消防安全责任人；

（六）消防安全管理制度和保证消防安全的操作规程，灭火和应急疏散预案；

（七）消防设施、灭火器材配置情况；

（八）微型消防站设置及人员、消防装备配备情况；专职消防队、志愿消防队人员及其消防装备配备情况；

（九）相关租赁合同；

（十）消防安全管理人、自动消防设施操作人员、电气焊工、电工、易燃易爆危险品操作人员的基本情况；

（十一）新增消防产品质量合格证，新增建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能证明文件；

（十二）其他与消防安全基本情况有关的材料。

第四十三条  消防安全管理情况应至少包括下列内容：

（一）消防安全例会记录或会议纪要、决定；

（二）消防部门填发的各种法律文书；

（三）消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告、维修保养的记录以及委托检测和维修保养的合同；

（四）火灾隐患、重大火灾隐患及其整改情况记录；

（五）消防控制室值班记录；

（六）防火检查、巡查记录；

（七）有关燃气、电气设备检测、动火审批等记录资料；

（八）消防安全培训记录；员工消防知识技能培训记录；

（九）灭火和应急疏散预案的演练记录；

（十）各级和各部门消防安全责任人的消防安全承诺书；

（十一）火灾情况记录；

（十二）消防奖惩情况记录；

（十三）其他与消防安全管理有关的材料。

第七章  监督职责

第四十四条  各地级市、各县（市、区）人民政府应当按照属地管理的原则，结合本地经济社会发展实际，加强对消防安全重点单位管理工作的组织领导，履行下列职责：

（一）对消防安全重点单位消防工作进行组织协调和研究部署，解决工作中的重大问题；

（二）对存在重大火灾隐患的消防安全重点单位，实施挂牌督办；

（三）对涉及停止使用、停产停业，且社会影响较大的消防安全重点单位，建立规范处理等工作流程和制度；

（四）对本级人民政府有关部门以及下级人民政府履行消防安全重点单位管理职责情况进行监督检查。

第四十五条  各乡镇人民政府和街道办事处应当加强对其他发生火灾可能性较大以及发生火灾可能造成重大人身伤亡或者财产损失的单位消防安全管理，指导整改火灾隐患，落实消防安全责任。

第四十六条  各地可对消防安全重点单位实行分级管理，管理办法由各地市人民政府根据本地实际情况另行制定。

第四十七条  各级消防安全委员会应当建立健全工作机制，定期研究、推动落实消防安全重点单位管理中的重大问题。

第四十八条  各行业主管部门应严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，在职责范围内依法做好消防安全重点单位的监督管理工作：

（一）配合消防部门拟定消防安全重点单位的消防安全管理标准；

（二）督促符合申报标准的单位申报消防安全重点单位；

（三）督促单位建立消防安全重点单位工作档案；

（四）省、市、县（市、区）行业主管部门应分别每半年、每季度和每月组织对所属消防安全重点单位监督抽查不少于1次，其中属于人员密集场所的消防安全重点单位应当作为抽查重点，在重大节日、重大活动期间及火灾多发季节增加监督检查频次；

（五）及时督促整改监督抽查中发现的火灾隐患。

第四十九条  邮政、通讯、银行、证券、保险、电力、供水、石化等相关系统应认真履行相关消防法律法规的规定，自觉加强本系统消防安全管理。

第五十条  本规定自2024年1月1日起实行。

第五十一条  本规定由安徽省消防救援总队负责解释。

附件：1．安徽省消防安全重点单位申报备案表

2．消防安全重点单位申报备案通知书

3．消防控制室值班记录

附件1

安徽省消防安全重点单位申报备案表

| 单位名称① |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□ |  |  |  |
| 使用名称② |  |  |  |  |
| 单位地址 | 区 街道（乡镇） |  |  |  |
| 所在建筑名称 |  | 所在建筑 产权构成 | □ 单一产权 □ 多产权（有两个以上产权人） |  |
| 单位使用建筑部位 | □ 整体使用 □ 局部使用 具体使用部位： |  |  |  |
| 建筑产权单位名称③ |  |  |  |  |
| 消防安全责任人 |  | 手机号码 |  |  |
| 消防安全管理人 |  | 手机号码 |  |  |
| 统一管理单位名称④ |  |  |  |  |
| 消防安全责任人 |  | 手机号码 |  |  |
| 消防安全管理人 |  | 手机号码 |  |  |
| 单位属性（在属性栏内打“√”，可多选） |  |  |  |  |
| □ 一、国家机关 |  |  |  | 第（）类 |
| □ 二、广播电台、电视和通信枢纽 |  |  |  | 第（）类 |
| □ 三、重要的科研单位 |  |  |  | 第（）类 |
| □ 四、公共图书馆、展览馆、博物馆、档案馆以及具有火灾危险性的文物保护单位 |  |  |  | 第（）类 |
| □ 五、客运车站、客运码头、地下铁道 |  |  |  | 第（）类 |
| □ 六、发电厂、电化学储能电站 |  |  |  | 第（）类 |
| □ 七、医疗机构、老年人照料设施、福利院和寄宿制的学校、托儿所、幼儿园 |  |  |  | 第（）类 |
| □ 八、商店建筑、宾馆、体育场（馆）、会堂、礼堂、公共娱乐场所等公众聚集场所 |  |  |  | 第（）类 |
| □ 九、公共建筑 |  |  |  | 第（）类 |
| □ 十、工厂、可燃物品仓库和粮库 |  |  |  | 第（）类 |
| □ 十一、易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、经营单位 |  |  |  | 第（）类 |
| □ 十二、其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成人身重大伤亡或者财产重大损失的单位 |  |  |  | 第（）类 |
| 根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》和《安徽省重点单位界定标准》，我单位符合消防安全重点单位界定标准，特此申报备案。 单 位（盖章） 法定代表人（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |

备注：1．①单位名称为申报单位的社会统一信用代码证或者营业执照等证照登记名称；

2．②使用名称为本场所的建筑名称、广告名称、招牌名称等广泛周知的名称。当使用名称与单位名称不一致时，同时填写使用名称栏；

3．建筑产权单位、统一管理单位与申报单位一致的，重复填写③建筑产权单位名称栏和④统一管理单位名称栏；

4．单位所在建筑为多产权性质的，无需填写③建筑产权单位名称栏；

5．本表双面打印。

附件2

消防安全重点单位申报备案通知书

：

依据《中华人民共和国消防法》《安徽省消防条例》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》《消防监督检查规定》等相关规定，你单位符合《安徽省消防安全重点单位界定标准》，应于        年    月    日前，到XX消防救援支队进行申报。

（消防部门印章）

年    月     日

本通知已于         年       月       日收到。

被通知单位签收人：     年    月   日

一式两联，一联由消防部门存档，一联交被通知单位

附件3

消防控制室值班记录

日  期：

| 火灾报警控制器运行情况 |  |  |  |  |  |  | 报警、故障 部位及时间 | 控制室内其他消防系统运行情况 |  |  |  |  |  | 报警、故障 部位及时间 | 值班情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常 | 故障 | 火警 |  | 故障 报警 | 监管 报警 | 漏报 |  | 电气火灾 监控系统 |  | 可燃气体 探测报警 系统 |  | 气体 灭火系统 |  |  | 时段 |  |  | 时段 |  |  | 时段 |  |
|  |  | 火警 | 误报 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 值班员 |  |  | 值班员 |  |  | 值班员 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 正常 | 故障 | 正常 | 故障 | 正常 | 故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他消防系统运行情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾报警 控制器日 检查情况 记录 |  |  |  |  |  | 检查内容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查时间 |  | 检查人 |  | 故障及处理情况 |  |  |  |
|  |  |  |  | 自检 |  | 消音 |  | 复位 |  | 主电源 |  | 备用电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

消防安全责任人或消防安全管理人(签字)：

| 序号 | 报警、故障部位、原因及处理详情 | 火灾自动报警系统打印纸 |  |
| --- | --- | --- | --- |

备注：系统报警信息要逐条如实登记，如当日开展建筑消防设施维保或测试产生的相关信息，可作为一条记录，仅记录开始与结束时间节点，报警条数、原因（维保或检测）

每日防火巡查记录表

巡查时间：   月    日    时    巡查人员：    主管人员：

| 巡查事项 | 巡查情况 |  | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 正常 | 异常 |  |
| 消防电源主备电工作状态，消防设备末端配电箱切换装置工作状态 |  |  |  |
| 火灾报警控制器、火灾显示盘、CRT图形显示器运行状态 |  |  |  |
| 电气火灾监控系统外观及工作状态 |  |  |  |
| 可燃气体报警系统外观及工作状态 |  |  |  |
| 消防水泵及控制柜工作状态，消防水池、水箱液位状态，水泵接合器外观及标识 |  |  |  |
| 灭火器、室内外消火栓外观及配件完整情况 |  |  |  |
| 自动喷水灭火系统报警阀组及末端试验阀门压力值 |  |  |  |
| 防烟、排烟系统风机及控制柜外观及工作状态 |  |  |  |
| 应急灯具、疏散指示标志、消防安全标志外观及工作状态 |  |  |  |
| 应急广播、消防电话工作状态 |  |  |  |
| 防火门、窗、卷帘外观及工作状态，消防车道、疏散通道畅通情况 |  |  |  |
| 用火、用电、用气情况 |  |  |  |
| 消防安全重点部位、消防控制室人员在岗情况 |  |  |  |
| 重点部位消防风险情况 |  |  |  |
| 其他消防安全情况（电动自行车、电动摩托车停放及充电情况） |  |  |  |

每两小时防火巡查记录表

巡查时间：   月      日           巡查人员：               主管人员：

| 序号 | 巡查事项 | 时 间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-0 | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 |
| 1 | 用火、用电、用气无违章情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安全出口、疏散通道畅通，无锁闭；安全疏散指示标志、应急照明完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 常闭式防火门保持常闭状态，防火卷帘下未堆放物品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 消防设施、器材在位、完好有效；消防安全标志完好清晰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 消防安全重点部位、消防控制室人员在岗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 消防车通道畅通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他消防安全情况（电动自行车、电动摩托车停放及充电情况） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

防火检查记录表

检查人员（消防安全管理人或责任人）：                                                     检查时间：

| 序号 | 检查项目 | 抽查部位 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾隐患的整改以及防范措施的落实情况 |  | 未发现隐患□ 存在问题： |
| 2 | 安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况 |  | 未发现隐患□ 存在问题： |
| 3 | 消防车通道、消防登高场地、消防水源情况 |  | 未发现隐患□ 存在问题： |
| 4 | 灭火器材配置及有效情况 |  | 未发现隐患□ 存在问题： |
| 5 | 建筑消防设施运行情况 |  | 未发现隐患□ 存在问题： |
| 6 | 用火、用电有无违章情况 |  | 未发现隐患□ 存在问题： |
| 7 | 重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况 |  | 未发现隐患□ 存在问题： |
| 8 | 消防安全重点部位的管理情况 |  | 未发现隐患□ 存在问题： |
| 9 | 易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况 |  | 未发现隐患□ 存在问题： |
| 10 | 消防(控制室)值班情况和消防控制设备运行、记录情况 |  | 未发现隐患□ 存在问题： |
| 11 | 防火巡查落实情况和记录 |  | 未发现隐患□ 存在问题： |
| 12 | 消防安全标志的设置情况 |  | 未发现隐患□ 存在问题： |
| 13 | 微型消防站值班值守情况，人员、装备配置情况 |  | 未发现隐患□ 存在问题： |
| 14 | 其他需要检查的内容 |  | 未发现隐患□ 存在问题： |

每月防火检查小结

| 问题汇总 |  |
| --- | --- |
| 整改措施 |  |
| 消防安全管理人或责任人 |  |

消防设施维保情况登记表

维保日期：                                         维保单位：

| 维保到场操作人员 |  | 维保到场操作人员资格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位参与人员 |  | 消防安全管理人 |  |  |
| 维保项目 | 系统名称 | 维保部位 | 正常 | 异常 |
|  | 消防供配电系统 |  |  |  |
|  | 火灾自动报警系统 |  |  |  |
|  | 电气火灾监控系统 |  |  |  |
|  | 可燃气体探测报警系统 |  |  |  |
|  | 消防供水设施 |  |  |  |
|  | 消火栓（消防炮）系统 |  |  |  |
|  | 自动喷水灭火系统 |  |  |  |
|  | 泡沫灭火系统 |  |  |  |
|  | 气体灭火系统 |  |  |  |
|  | 防烟、排烟系统 |  |  |  |
|  | 应急照明和疏散指示标志 |  |  |  |
|  | 应急广播系统 |  |  |  |
|  | 消防专用电话 |  |  |  |
|  | 防火分隔设施 |  |  |  |
|  | 消防电梯 |  |  |  |
|  | 灭火器 |  |  |  |
|  | 其他系统 |  |  |  |
| 存在问题 |  |  |  |  |
| 存档位置 |  |  |  |  |

建筑消防设施年度检测登记表

检测日期：

| 检测单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测到场操作人员 |  |  |  |
| 单位参与人员 |  | 消防安全 管理人 |  |
| 检测项目 | 系统名称 | 正常 | 异常 |
|  | 消防供配电系统 |  |  |
|  | 火灾自动报警系统 |  |  |
|  | 电气火灾监控系统 |  |  |
|  | 可燃气体探测报警系统 |  |  |
|  | 消防供水设施 |  |  |
|  | 消火栓（消防炮）系统 |  |  |
|  | 自动喷水灭火系统 |  |  |
|  | 泡沫灭火系统 |  |  |
|  | 气体灭火系统 |  |  |
|  | 防烟、排烟系统 |  |  |
|  | 应急照明和疏散指示标志 |  |  |
|  | 应急广播系统 |  |  |
|  | 消防专用电话 |  |  |
|  | 防火分隔设施 |  |  |
|  | 消防电梯 |  |  |
|  | 灭火器 |  |  |
|  | 其他系统 |  |  |
| 存在问题 |  |  |  |
| 检测报告存档位置 |  |  |  |

消防安全评估登记表

评估日期：

| 评估机构 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估人员 |  |  |  |  |  |
| 单位参与人员 |  |  | 消防安全 管理人 |  |  |
| 评估内容 |  |  |  |  |  |
| 评估结论 |  |  |  |  |  |
| 评估报告存档位置 |  |  |  |  |  |
| 消防安全评估小结 |  |  |  |  |  |
| 问题汇总 |  |  |  |  |  |
| 整改措施 |  |  |  |  |  |
| 消防安全管理人或责任人 |  |  |  |  |  |

消防安全隐患问题整改审批记录表

发现日期   年   月   日

| 隐患问题 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 整改措施 |  |  |  |
| 整改责任部门 |  | 整改责任人 |  |
| 审批意见 |  |  |  |
| 完成时限 | 存档位置 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

消防安全例会会议记录

月份

| 时 间 |  | 地 点 |  | 主持人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加人 |  |  |  |  |  |
| 会议内容： |  |  |  |  |  |

单位全员消防安全培训登记表

| 培训 时间 | 授课部门（人员） | 培训内容 | 培训 方式 | 培训部门人员 | 培训人数 | 存档 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

全员灭火器、消火栓训练登记表

| 姓名 | 训练 日期 | 考核情况 |  | 姓名 | 训练 日期 | 考核情况 |  | 存档位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 消火栓 | 灭火器 |  |  | 消火栓 | 灭火器 |  |

重点岗位人员消防安全专门培训登记表

| 培训日期 | 授课部门（人员） | 培训内容 | 培训 方式 | 培训人员岗位 | 培训人数 | 存档 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

新员工入职消防安全培训登记表

| 姓 名 | 入职岗位 | 培训 日期 | 培训内容 | 考核情况 |  | 存档位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合格 | 不合格 |  |

消防灭火和应急疏散演练记录

| 演练时间 |  | 演练地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 演练内容 |  | 组织部门 |  |
| 参加人员 |  | 负责人 |  |
| 演练流程 |  |  |  |
| 演练小结 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

动火作业审批登记表

| 申请动火单位 | 申请人/电话 | 动火部位 | 动火原因 | 动火时间 | 动火类别 | 施工单位 | 审核人 | 现场监护人员 | 存档位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

燃气、电气设备检测记录表

| 设备名称及 所在部位 | 检测 日期 | 检测人员 或检测单位 | 存在问题 | 检测报告 存档位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

油烟管道清洗记录表

| 设备名称及所在部位 | 清洗日期 | 操作人员 | 门店负责人 | 单位消防安全 管理部门 | 存档位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

抄送：国家消防救援局。

安徽省消防救援总队办公室               2023年12月18日印发

承办单位：法工处    联系人：王树炜   电话：62996867    共印2份