附件5：

制冷机系统升级改造项目（第二年）建设内容一览表

| 序号 | 设备名称 | 规模 | 单位 | 单价 （万元） | 投资估算（万元） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合计 | 中央财政 奖补资金 | 撬动自筹资金 |  |
| 1 | 制冷机组 | 1 | 套 | 200 | 200 | 60 | 140 |  |
| 2 | 机组控制柜 | 1 | 套 | 20 | 20 | 5 | 15 |  |
| 3 | 冷却水泵 | 2 | 套 | 10 | 20 | 5 | 15 |  |
| 4 | 配套辅材（钢管、保温材料、阀门、电线电缆、减震垫等材料） | 1 | 套 | 40 | 40 | 0 | 40 |  |
| 5 | 辅助配套物品（机房通风风机、漏氟检测装置、管道接头、密封件） | 1 | 套 | 10 | 10 | 0 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 290 | 70 | 220 |  |