五河县住宅品质提升指引

五河县住房和城乡建设局

2026年1月

前言

为深入贯彻落实市委市政府、县委县政府关于城市建设工作要求，切实解决人民群众住房质量痛点，建设“安全、舒适、绿色、智慧”的“好房子”，推动“好房子、好小区、好社区、好城区”建设，进一步提升居住品质，促进我县住宅建设高质量发展，我局根据2025年5月1日起开始实施的《住宅项目规范》（GB 55038-2025）有关要求，广泛征求意见，并结合我县实际，着力推动新建住宅15项提升（提升层高净高、四层起设电梯、提升隔声性能、增加楼板厚度、提高栏杆高度、提高通行净宽、居住适老适幼、专用空调平台、预设快递箱柜、加固附属设施、保障公区照度、覆盖移动信号、加设漏电保护、降低油烟危害、物业服务质量提升），组织编制了《五河县住宅品质提升指引》（以下简称《指引》）。本《指引》的主要内容：1.总则；2.基本要求；3.规划与建筑设计；4.结构设计；5.给水排水设计；6.电气与智能化设计；7.暖通设计；8.绿色低碳设计；9.物业服务。

本《指引》自2026年1月1日起实行。

本《指引》由五河县住房和城乡建设局负责解释。
1总则
1.1为推动我县住宅品质提升，满足人民群众对美好生活的向往，以安全、舒适、绿色、智慧为建设目标，制定本《指引》。

1.2本《指引》适用于我县新建住宅，改建和扩建的住宅可参照执行。

1.3新建住宅应从规划布局、公共设施、环境营造等方面提升住区空间品质，从户型设计、空间优化、材料选用、建造管理等方面提升住宅性能品质，从物业管理、维护更新等方面提升住区服务品质。

1.4除应执行本《指引》外，尚应符合国家及省、市现行有关标准的规定。
2基本要求

2.1住宅项目与危险化学品、易燃易爆品等危险源的距离应符合有关安全规定。住宅布局宜南北朝向，避免东西朝向，有利于冬季阳光照射和夏季通风散热。

2.2住宅项目应满足无障碍设计原则，应配无障碍设施。设有闸机的出入口或通道的宽度应满足无障碍通行要求等，并符合《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB 55019-2021）及其它无障碍现行相关要求。

2.3住宅建筑应满足居住所需的通风、日照、采光、隔声、防水、防潮、保温、隔热、室内空气质量等性能要求。

2.4住宅项目使用要求：①住宅项目配套建设的公共设施的使用功能不应擅自改变；②住宅建筑的公共门厅、公共走廊、公共楼梯间、屋面等公共部位不应擅自拆改或占用；③住宅建筑承重结构、主要使用功能和建筑外观不应擅自改动；④住宅建筑抗震构件、隔震沟、隔震缝、隔震减震装置及标识不应擅自变动、损坏或者拆除；⑤住宅项目公共用途的给水排水、供暖、燃气、供电、通信等设施不应擅自拆改；⑥住宅项目消防设施应保持完好有效，疏散通道、消防车通道应保持畅通。
2.5住区应根据规模设置快递驿站或快递柜。

2.6住区设有幼儿园时，幼儿园应有单独的出入口，幼儿园主入口附近应有家长接送等候空间，并设有休息座椅、遮雨设施等。

2.7住区养老、托育设施服务半径宜为300m-500m，养老设施建筑面积不小于350㎡，托育设施建筑面积不应小于200㎡。

2.8住区内道路应进行人车分流设计，主要道路路面宽度原则上应≥5.0m，其它道路宜≥2.5m。
2.9住区主入口应设置总平面示意图或小区楼栋导示图，主要路口应设置路标，各组团、楼栋、单元、住户及公共配套设施应设有明显标示，且应符合下列要求：①单元标牌应安装在单元入口附近；②三层以上建筑楼栋号标牌应安装在山墙3-6层高度位置；③标牌数字应清晰，宜采用发光字体。

3规划与建筑设计

3.1规划布局

1.住宅小区规划应结合周边自然环境与建筑风貌，营造疏密有致、高低错落、丰富多样的空间形态。总体建筑高度应避免高差悬殊或高度完全一致，增加天际线的空间韵律节奏。宜采用合理有序的空间布局，设置多层级空间，形成过渡自然、功能融合的高品质住区。

2.住宅建筑高度原则上不超过60m，容积率应≤1.7。

3.住区活动场地内应设置老人、儿童活动场地，老人活动场地宜与0-3岁婴幼儿活动场所复合，实现“代际融合”。活动场所宜有不少于½的活动面积满足不低于冬至日3小时的日照标准。活动场地应充分考虑老幼人群的使用安全与方便，场地平整，采用防滑、防跌落、防冲撞、安全、环保的铺装材料。儿童游乐场应设置相应的娱乐设施，老人、儿童活动场所应设置休息座椅。

4.非机动车停车场所应结合楼栋和地下室布局，合理布置，方便出入，在地面设置停车场时，应设有遮阳挡雨和专用充电设施。

5.鼓励增加健身房、书吧、茶室、咖啡厅、儿童室、公共会客厅、棋牌室、托老所等功能的场所以及业主食堂等，以满足住区居民娱乐、休闲等生活需求。

6.住区绿地率和集中绿地面积执行《住宅项目规范》（GB 55038-2025）和有关规范、导则要求。

7.住宅应采用高性能门窗。

8.建筑立面应注重精细化设计，容易实施。外墙立面虚实比例协调，着重考虑空调机位的隐藏处理和安装维修方便。

9.外墙应选用憎水、防脱落低能耗外墙保温材料。高层住宅非装配式外墙保温材料燃烧性能等级不应低于A级。
10.分户墙隔声性能不应小于50db，宜采用不小于20cm厚的实心墙或其它能达到以上隔声效果的构造措施。分户墙不应设置配电箱、分集水器，开关、插座应错位布置。

11.一类高层住宅的耐火等级不应低于一级，二类高层住宅的耐火等级不宜低于一级。
3.2建筑空间

1.住宅层高不应低于3.0m，设有地暖、管道式新风或集中式中央空调的住宅层高不应低于3.15m，套内主要居住空间净高不应小于2.6m。
2.新建住宅户门通行净宽不应小于0.9m，向外开启的户门不应妨碍公共交通及相邻户门开启，应避免遮挡安全出口和影响安全疏散，不应碰撞消火栓箱或遮挡电梯按键。相邻户门并列布置时，门扇间最小净距离不应小于0.4m；相邻户门为L型布置时，门扇开启过程中最小净距离不应小于0.6m。

3.疏散门应考虑装饰面层厚度及框料尺寸，安装后净宽应满足消防疏散要求。

4.住宅设计应在吊柜、热水器、太阳能水箱、燃气油烟机、电视背景墙等悬挂重物处部位采用砌筑实心砖隔墙或结构加强措施。阳台洗衣机与太阳能储热水箱预留净尺寸不应小于0.7m×0.7m(宽×深)。

5.厨房排油烟机、吊柜的安装位置不应影响自然通风和直接采光。厨房内开窗不得影响洗涤池水龙头的安装和操作台的使用。厨房烟道应采用成品烟道系统，安装防火止回阀，烟道与楼板的连接处应严密、无漏风，防止油烟倒灌、串味。
6.室内各类管道应不影响门窗开启。单体内位于主要交通空间（如楼梯、前室、走廊等）的消防栓应嵌入或半嵌入墙体，避免磕碰风险。
7.住宅阳台应满足景观、晾晒、休闲等复合性功能需求，并应预留洗衣机等安装条件。开敞式阳台及放置洗衣机阳台应采取有组织排水并采取防水措施。

8.住宅可设置入户花园或大进深多功能阳台、景观阳台、户属空中花园等空间，具体要求可参照蚌埠市《关于推进新型住宅试点工作的通知》（蚌房调组﹝2024﹞5号）文件和县规委会有关文件精神执行。
3.3公共空间

1.住宅的公共空间应布局合理、功能齐全、尺度适宜。门厅、走廊、楼梯及扶手等的尺寸应符合《住宅项目规范》（GB 55038-2025）及相关规范、导则要求。

2.住宅电梯应符合下列要求：①最高入户层为十二层及以上，或最高入户层楼面距室外设计地面高度超过33.0m时，每个单元应至少设置2台电梯，并应至少设置一台可容纳担架的电梯，宜成组布置，并采用节能联动控制。②每台电梯的服务户数不应超过40户。③最高入户层为四层及以上或最高入户层楼面距室外设计地面高度超过9.0m时，每个单元应至少设置一台可容纳担架的电梯。

3.4住宅架空层宜与小区景观一体化设计，利用架空层提供活动场所、邻里交往空间和幼儿游乐设施等，层高不宜小于3.6m，出入口应与小区道路、单元门无障碍连接，其开敞区域应设排水设施。架空层禁止停放电动自行车。
3.5地下空间

1.小型车垂直式停车的车位尺寸不应小于2.5m(宽)×5.3m(长),水平式停车的车位尺寸不宜小于2.5m(宽)×6.0m(长)。车位侧面靠墙一侧宽度应增加0.3m。

2.机动车车位应100%预留充电设施安装条件，并应按规定配置充电设施。在地下室设置电动汽车充电设施时，不应采用快充设施。
3.住宅各单元电梯均应通至地下机动车和非机动车库，前往地下车库的电梯厅前应设净宽不小于1.2m通道，通道处不应设停车位。

4.地下车库车辆出入口及坡道，应采取有效的降噪防滑措施。地下车辆出入口应设置雨棚。通往地下的坡道在地面出入口处应设置不小于0.15m高的反坡，坡道两端应设置与坡道同宽的截水沟。

5.在地下室设置电动自行车充电设施时，应当与该建筑的其他部分进行防火分隔。电动自行车存放、充电场所应当配备必要的消防器材，充电设施应当具备充满自动断电功能。

6.鼓励在地下室设置自助洗车设施。

3.6阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等处的临空部位应设防护栏杆（栏板），栏杆（栏板）垂直高度不应小于1.2m，竖向杆件间净距不应大于0.11m，栏杆应采取防止攀登的措施。栏杆（栏板）处放置物品时，应采取防止物品坠落措施。
3.7设备安装设施

1.住宅的空调室外机位应与建筑一体化设计，应设置方便室外安装和维护操作的平台，室外机位置应保障通风通畅。室外机应采用坐式安装方式。
2.室外机安装位置不应对室外人员和相邻窗口形成热污染及噪声干扰等，室外机安装后不应影响采光通风，厨房燃气管道排烟口不应正对着空调外机。

4结构设计

4.1住宅建筑结构的安全等级不应低于二级。

4.2住宅建筑的抗震设防类别不应低于标准设防类。抗震设防烈度为8度的住宅宜采用减震技术或隔震技术。
4.3新建住宅现浇楼面板厚度不应小于12cm，应布置双层双向通长钢筋，配筋间距不应大于0.15m。现浇顶层屋面板应采用防水混凝土，抗渗等级不应低于P6；地下室应采用防水混凝土，抗渗等级不应低于P8。
4.4地下室底板采用平板式筏基的板厚不应小于0.4m；地下室底板作为防水板时，板厚不应小于0.4m；应双层双向配筋，钢筋间距不宜大于0.15m。地下室外墙钢筋间距不应大于0.15m。地下室顶板不应采用无梁楼盖。

5给水排水设计
5.1设置洗衣机的阳台排水管应接入污水管网。
5.2卫生间宜采用同层排水技术。卫生间所有湿区墙面防水层应满墙设置，地面坡度不应小于1%。
5.3与卧室相邻的卫生间，排水立管不应贴邻与卧室共用的墙体。
5.4住宅电梯基坑应做好防水并设置排水设施。
5.5无地下室的首层住宅地面应设防潮层。
6电气与智能化设计
6.1住区公共空间电表箱、配电箱不应外露，应安装在专用配电竖井（小间）内。

6.2电动汽车充电桩配电应设置剩余电流保护断路器，且应具有不低于A型剩余电流保护功能。

6.3住宅中的供配电线缆应采用铜芯导体线缆。

6.4住区应实现移动通信信号全覆盖，应增强电梯轿厢、地下空间、楼梯间、机房、卫生间等区域的信号强度。
6.5住宅全装修宜结合智能家居系统进行设计，提升住宅智慧化水平，包括家居安防系统、家居能耗管理系统、家居设备设施控制系统、家居环境监控系统和家居电力安全管理系统等。

6.6住区智慧安防系统除应设置门禁监控外，还应设置高空抛物监控；老人和儿童活动场地应设置无死角监控；住宅电梯应设置智能监测设备，防止电动自行车进入。

6.7公共部位有高差、连续踏步等通行场所，应设置局部照明。
7暖通设计

7.1住宅设置新风系统时，应采取防止新风与厨房排油烟或卫生间排风气流“短路”的措施，过滤装置应便于拆卸更换，并应根据空调设计在结构墙体、梁处预埋冷媒管套管。

7.2住宅设置集中空调系统时，应设分室调温和控制装置，应充分考虑气流组织，尽量分布均匀，应避免空调室内机送风吹向床头。集中空调的冷凝水应集中排放。

7.3住宅项目建筑物外部噪声源传播至主要功能房间内的噪声限值及适用条件应符合《建筑环境通用规范》（GB 55016-2021）的相关要求。电梯井道及电梯机房、冷冻机房、风机房、变电所（含发电机房）、热交换机房、空调机房等不应紧邻卧室和起居室布置，机房应采取吸声、隔声、隔振措施。平时运行的水泵房不应毗邻居住用房或在其正投影范围内上、下方。

7.4鼓励新建住宅小区配置集中供暖设施。
8绿色低碳设计

8.1住宅绿色建筑等级不应低于《绿色建筑评价标准》（GB/T50378）一星级要求。

8.2室外停车棚顶、屋面、外墙面等位置，鼓励一体化设计太阳能光伏发电系统和设置储能装置，并应符合《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）及省、市相关文件要求。
8.3住宅室内空气质量、噪声、隔声等环境指标应符合相关标准及设计要求。工程竣工验收前应由具有相关资质的检测机构进行检测。

8.4住区应结合海绵城市要求，采用透水铺装、下凹式绿地、雨水收集等措施，减少地面径流，提高小区绿化浇洒、道路冲洗使用雨水利用率。

8.5住宅节能率应不低于75%，鼓励达到超低能耗标准要求。

8.6公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制方式。

8.7为降低扬尘，减少工程质量缺陷，现场施工砌筑、抹灰等均应采用预拌砂浆。

9物业服务

9.1物业服务应坚持市场化、专业化、标准化、智慧化发展方向，建立多方有效沟通、服务快捷高效、管理公开透明、小区和谐健康的物业服务工作机制。

9.2 物业服务内容、标准应与高品质住宅及其附属设施设备维护、环境卫生、园林绿化和秩序管理的需求相适应。应明确需要定期检查、巡视和维护的小区公共部位和公共设施设备，消防设施应聘请第三方专业机构进行运维。

9.3应建立灾害应急体系，能够及时有效地应对地震、火灾、水灾、飓风等灾害。

9.4宜根据业主需求和小区自身情况，为住户提供家政、养老、托育（幼）、文化（如四点半课堂等）、健康等多样化、个性化、定制化服务，探索“物业服务+生活服务”模式，推动“物业服务进家庭”，满足居民多样化多层次居住生活需求。

9.5物业企业应积极支持党建引领基层社会治理工作，推动物业服务行业高质量发展，促进物业服务与基层社区治理深度融合以“好服务”支撑“好房子、好小区、好社区、好城区”建设。
